| Тех. задания на наборы для электрофореза производства НПЦ «Эко-Сервис» и мембраны для электрофореза производства «Cell-Start Project», Италия |  |
| --- | --- |
| КлиниТест-ЭФ Кат.№ В-41324 | Набор реагентов для определения белковых фракций сыворотки крови методом электрофореза на мембранах из ацетатцеллюлозы. Состав: концентрат 5:1 буферного раствора (200 мл) + краситель Пунцовый С (250 мл) + контрольная сыворотка, лиофилизированная (1 фл.) + растворитель (2 мл). Набор должен храниться при температуре 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (18 месяцев). |
| КлиниТест-ЭФ Кат.№ В-41351 | Готовый буферный раствор для определения белковых фракций сыворотки крови методом электрофореза на мембранах из ацетатцеллюлозы; 1000 мл. Должен храниться при температуре 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (18 месяцев). |
| КлиниТест-ЭФ Кат.№ В-41321 | Буферный раствор для определения белковых фракций сыворотки крови методом электрофореза на мембранах из ацетатцеллюлозы; 5-кратный концентрат; 2х200 мл. Должен храниться при температуре 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (18 месяцев). |
| КлиниТест-ЭФ Кат.№ В-41323 | Набор реагентов для определения белковых фракций сыворотки крови методом электрофореза на мембранах из ацетатцеллюлозы с красителем Пунцовый С. Состав: буферный раствор, 5-кратный концентрат (200 мл) + краситель Пунцовый С (250 мл). Набор должен храниться при температуре 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (18 месяцев). |
| КлиниТест-ЭФ Кат.№ В-41313к | Краситель Пунцовый С для определения белковых фракций сыворотки крови методом электрофореза на мембранах из ацетатцеллюлозы, 100 мл. Должен храниться при температуре 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (18 месяцев). |
| КлиниТест-ЭФ Кат.№ В-41323к | Краситель Пунцовый С для определения белковых фракций сыворотки крови методом электрофореза на мембранах из ацетатцеллюлозы, 250 мл. Должен храниться при температуре 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (18 месяцев). |
| КлиниТест-ЭФ Кат.№ К-10401 | Набор контрольных сывороток для контроля качества электрофоретического разделения белковых фракций на мембранах из ацетатцеллюлозы; контрольная сыворотка, лиофилизированная (3 фл.) + растворитель (6 мл). Хранить при температуре 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (18 месяцев). |
| КлиниТест-ЭФ Кат.№ К-10402 | Набор контрольных сывороток для контроля качества электрофоретического разделения белковых фракций на мембранах из ацетатцеллюлозы; контрольная сыворотка, лиофилизированная (1 фл.) + растворитель (2 мл). Хранить при температуре 2-8оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности (18 месяцев). |
| Осветляющий раствор Кат.№ В-41361 | Осветляющий раствор для электрофореза белковых фракций сыворотки крови на мембранах из ацетатцеллюлозы; 1000 мл. Нет РУ МЗ. |
| Промывающий раствор Кат.№ В-41371 | Промывающий раствор (уксусная кислота 6%). Нет РУ МЗ. |
| Мембраны для электрофореза В-41394 | Мембраны из ацетата целлюлозы на майларовой подложке, 57х95 мм, уп. 50 шт., производства «Cell-Start Project», Италия |